## Sheet1
Calibration Curve
Temp | Calibration 1 | Calibration 2 | Calibration 3 | Calibration 4 | Calibration 5 | Calibration 6 | Calibration 7 | Calibration 8 | Calibration 9 | Calibration 10 | Standard deviation | Calibration Average
25 | 27.9843 | 27.3695 | 27.8653 | 27.4919 | 27.3227 | 26.9889 | 27.268 | 28.7617 | 27.13 | 27.558 | 0.4908 | 27.574
26 | 28.9046 | 28.2798 | 28.7792 | 28.4043 | 28.1965 | 27.8925 | 28.1754 | 29.5617 | 28.0264 | 28.4799 | 0.46996 | 28.47
27 | 29.825 | 29.1901 | 29.6931 | 29.3168 | 29.0702 | 28.7962 | 29.0829 | 30.3617 | 28.9228 | 29.4018 | 0.45081 | 29.3661
28 | 30.7454 | 30.1005 | 30.607 | 30.2292 | 29.9439 | 29.6998 | 29.9904 | 31.1617 | 29.8193 | 30.3237 | 0.43359 | 30.2621
29 | 31.6657 | 31.0108 | 31.5208 | 31.1416 | 30.8177 | 30.6035 | 30.8979 | 31.9617 | 30.7157 | 31.2455 | 0.41851 | 31.1581
30 | 32.5861 | 31.9212 | 32.4347 | 32.0541 | 31.6914 | 31.5071 | 31.8054 | 32.7617 | 31.6121 | 32.1674 | 0.40583 | 32.0541
31 | 33.5065 | 32.8315 | 33.3486 | 32.9665 | 32.5652 | 32.4107 | 32.7129 | 33.5617 | 32.5086 | 33.0893 | 0.39578 | 32.9501
32 | 34.4268 | 33.7419 | 34.2625 | 33.8789 | 33.4389 | 33.3144 | 33.6204 | 34.3617 | 33.405 | 34.0112 | 0.38855 | 33.8462
33 | 35.3472 | 34.6522 | 35.1764 | 34.7914 | 34.3127 | 34.218 | 34.5279 | 35.1617 | 34.3014 | 34.9331 | 0.38431 | 34.7422
34 | 36.2676 | 35.5626 | 36.0903 | 35.7038 | 35.1864 | 35.1217 | 35.4353 | 35.9617 | 35.1979 | 35.855 | 0.38316 | 35.6382
35 | 37.188 | 36.4729 | 37.0042 | 36.6163 | 36.0601 | 36.0253 | 36.3428 | 36.7617 | 36.0943 | 36.7769 | 0.38513 | 36.5342
36 | 38.1083 | 37.3832 | 37.9181 | 37.5287 | 36.9339 | 36.929 | 37.2503 | 37.5617 | 36.9907 | 37.6988 | 0.39016 | 37.4303
37 | 39.0287 | 38.2936 | 38.832 | 38.4411 | 37.8076 | 37.8326 | 38.1578 | 38.3617 | 37.8871 | 38.6206 | 0.39815 | 38.3263
38 | 39.9491 | 39.2039 | 39.7459 | 39.3536 | 38.6814 | 38.7362 | 39.0653 | 39.1617 | 38.7836 | 39.5425 | 0.40891 | 39.2223
39 | 40.8694 | 40.1143 | 40.6598 | 40.266 | 39.5551 | 39.6399 | 39.9728 | 39.9617 | 39.68 | 40.4644 | 0.42224 | 40.1183
40 | 41.7898 | 41.0246 | 41.5737 | 41.1784 | 40.4289 | 40.5435 | 40.8803 | 40.7617 | 40.5764 | 41.3863 | 0.4379 | 41.0144
41 | 42.7102 | 41.935 | 42.4876 | 42.0909 | 41.3026 | 41.4472 | 41.7877 | 41.5616 | 41.4729 | 42.3082 | 0.45566 | 41.9104
42 | 43.6305 | 42.8453 | 43.4015 | 43.0033 | 42.1764 | 42.3508 | 42.6952 | 42.3616 | 42.3693 | 43.2301 | 0.47527 | 42.8064
43 | 44.5509 | 43.7557 | 44.3154 | 43.9157 | 43.0501 | 43.2545 | 43.6027 | 43.1616 | 43.2657 | 44.152 | 0.49652 | 43.7024
44 | 45.4713 | 44.666 | 45.2293 | 44.8282 | 43.9238 | 44.1581 | 44.5102 | 43.9616 | 44.1622 | 45.0739 | 0.5192 | 44.5985
45 | 46.3916 | 45.5763 | 46.1432 | 45.7406 | 44.7976 | 45.0618 | 45.4177 | 44.7616 | 45.0586 | 45.9957 | 0.54314 | 45.4945
46 | 47.312 | 46.4867 | 47.0571 | 46.653 | 45.6713 | 45.9654 | 46.3252 | 45.5616 | 45.955 | 46.9176 | 0.56818 | 46.3905
47 | 48.2324 | 47.397 | 47.9709 | 47.5655 | 46.5451 | 46.869 | 47.2327 | 46.3616 | 46.8515 | 47.8395 | 0.59418 | 47.2865
48 | 49.1527 | 48.3074 | 48.8848 | 48.4779 | 47.4188 | 47.7727 | 48.1402 | 47.1616 | 47.7479 | 48.7614 | 0.62102 | 48.1825
49 | 50.0731 | 49.2177 | 49.7987 | 49.3904 | 48.2926 | 48.6763 | 49.0476 | 47.9616 | 48.6443 | 49.6833 | 0.64859 | 49.0786
50 | 50.9935 | 50.1281 | 50.7126 | 50.3028 | 49.1663 | 49.58 | 49.9551 | 48.7616 | 49.5407 | 50.6052 | 0.6768 | 49.9746
51 | 51.9138 | 51.0384 | 51.6265 | 51.2152 | 50.0401 | 50.4836 | 50.8626 | 49.5616 | 50.4372 | 51.5271 | 0.70559 | 50.8706
52 | 52.8342 | 51.9488 | 52.5404 | 52.1277 | 50.9138 | 51.3873 | 51.7701 | 50.3616 | 51.3336 | 52.449 | 0.73487 | 51.7666
53 | 53.7546 | 52.8591 | 53.4543 | 53.0401 | 51.7875 | 52.2909 | 52.6776 | 51.1616 | 52.23 | 53.3708 | 0.76459 | 52.6627
54 | 54.6749 | 53.7694 | 54.3682 | 53.9525 | 52.6613 | 53.1945 | 53.5851 | 51.9616 | 53.1265 | 54.2927 | 0.79471 | 53.5587
55 | 55.5953 | 54.6798 | 55.2821 | 54.865 | 53.535 | 54.0982 | 54.4926 | 52.7616 | 54.0229 | 55.2146 | 0.82518 | 54.4547
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
208
212
216
220