## Sheet1
| 2mm microfluidic system calibration |  |  |  | 0,2531 -4,7765
Time | Temp1 | Temp2 | Temp3 | Temp4 | Temp5 | Temp6 | Temp7 | Temp8 | Temp9 | Temp10 | Average
0 | 14.93 | 14.79 | 14.9 | 15.64 | 15.23 | 14.86 | 15.25 | 15.54 | 14.98 | 15.33 | 15.145
3 | 15.76 | 15.2 | 15.18 | 15.18 | 15.39 | 15.61 | 15.77 | 15.17 | 15.6 | 15.67 | 15.453
6 | 14.95 | 15.52 | 14.7 | 15.1 | 15.38 | 15.25 | 15.43 | 15.26 | 15.39 | 15.56 | 15.254
9 | 14.64 | 15.03 | 14.58 | 15.34 | 15.22 | 15.27 | 14.98 | 15.26 | 14.88 | 15.03 | 15.023
12 | 15.78 | 15.64 | 16 | 16.15 | 15.76 | 15.8 | 16.12 | 16.03 | 15.45 | 15.42 | 15.815
15 | 16.44 | 16.65 | 16.31 | 16.18 | 15.77 | 16.39 | 15.82 | 15.96 | 16.76 | 16.69 | 16.297
18 | 18.37 | 17.7 | 17.69 | 18.31 | 17.54 | 17.76 | 18.09 | 17.74 | 18.41 | 17.81 | 17.942
21 | 18.2 | 18.03 | 18.62 | 18.38 | 18.85 | 18.52 | 18.74 | 18.09 | 18.02 | 18.41 | 18.386
24 | 19.75 | 19.22 | 19.66 | 19.85 | 19.57 | 20.06 | 20.18 | 19.3 | 20.11 | 19.43 | 19.713
27 | 21.32 | 20.79 | 21.02 | 21.51 | 21.01 | 21.25 | 21.49 | 20.8 | 20.91 | 21.03 | 21.113
30 | 22.15 | 21.74 | 21.76 | 21.49 | 21.6 | 21.82 | 21.24 | 21.82 | 21.54 | 21.51 | 21.667
33 | 22.05 | 22.41 | 22.34 | 22.11 | 22.89 | 22.74 | 22.75 | 22.22 | 22.65 | 22.8 | 22.496
36 | 24.18 | 23.55 | 24.13 | 24.18 | 23.94 | 23.8 | 24.19 | 24.09 | 23.42 | 23.93 | 23.941
39 | 24.52 | 24.44 | 24.82 | 24.56 | 24.26 | 23.98 | 24.46 | 24.15 | 24.52 | 24.79 | 24.45
42 | 24.92 | 25.24 | 25.05 | 24.84 | 25.15 | 25.07 | 25.49 | 25.19 | 25.57 | 24.62 | 25.114
45 | 26.12 | 25.87 | 26.16 | 25.84 | 25.87 | 26.1 | 25.68 | 25.79 | 25.68 | 25.88 | 25.899
48 | 26.41 | 26.05 | 26.59 | 26.67 | 26.44 | 26.04 | 26.67 | 26.55 | 26.74 | 26.3 | 26.446
51 | 27.51 | 27.02 | 27.65 | 26.82 | 26.99 | 27.24 | 27.25 | 27.58 | 27.41 | 27.14 | 27.261
54 | 28.62 | 27.51 | 27.72 | 28.19 | 28.67 | 28.5 | 28.37 | 28.39 | 27.89 | 28.26 | 28.212
57 | 28.04 | 27.81 | 28.63 | 28.33 | 27.73 | 27.74 | 28.29 | 28.61 | 28.04 | 28.07 | 28.129
60 | 28.21 | 28.97 | 28.43 | 28.97 | 29.07 | 28.25 | 28.27 | 28.83 | 28.68 | 28.93 | 28.661
63 | 28.71 | 29.54 | 29.61 | 29.23 | 29 | 28.93 | 28.89 | 29.28 | 29.4 | 29.39 | 29.198
66 | 29.47 | 30.27 | 29.83 | 29.85 | 29.57 | 29.69 | 30.13 | 29.91 | 29.99 | 30.17 | 29.888
69 | 29.75 | 30.08 | 30.58 | 30.2 | 30.04 | 30.43 | 29.95 | 29.63 | 30.38 | 30.24 | 30.128
72 | 30.36 | 30.23 | 30.69 | 30.61 | 30.13 | 30.1 | 30.51 | 30.76 | 30.43 | 30.35 | 30.417
75 | 30.3 | 30.68 | 30.11 | 30.47 | 30.64 | 30.56 | 30.62 | 30.72 | 30.31 | 30.59 | 30.5
78 | 30.69 | 30.94 | 30.89 | 31.14 | 31.17 | 31.3 | 31.13 | 30.88 | 30.84 | 30.95 | 30.993
81 | 30.96 | 30.54 | 30.97 | 30.75 | 31.3 | 30.5 | 30.63 | 31.23 | 31.03 | 30.96 | 30.887
84 | 30.79 | 30.8 | 31.08 | 30.83 | 31.21 | 31.3 | 31.05 | 31.43 | 31.36 | 31.6 | 31.145
87 | 31.47 | 31.69 | 30.93 | 31.12 | 31 | 31.83 | 31.49 | 31.3 | 31.61 | 31.1 | 31.354
90 | 31.73 | 32.09 | 31.82 | 32.06 | 31.99 | 31.75 | 31.95 | 32.16 | 32.01 | 31.76 | 31.932
93 | 32.6 | 32.34 | 31.93 | 31.94 | 32.49 | 32.8 | 32.3 | 32.36 | 32.61 | 32.85 | 32.422
96 | 32.82 | 32.34 | 32.96 | 32.69 | 32.44 | 32.54 | 32.74 | 33.06 | 32.39 | 32.63 | 32.661
99 | 32.59 | 32.61 | 32.98 | 32.99 | 33.24 | 32.46 | 32.44 | 32.83 | 32.98 | 32.34 | 32.746
102 | 32.15 | 32.64 | 32.28 | 32.52 | 32.04 | 32.57 | 33 | 32.69 | 32.12 | 32.76 | 32.477
105 | 32.29 | 32.69 | 32.51 | 32.56 | 32.68 | 33.18 | 32.8 | 32.93 | 32.52 | 32.97 | 32.713
108 | 33.24 | 33.51 | 32.91 | 33.46 | 32.8 | 33.31 | 33.34 | 32.74 | 33.01 | 32.89 | 33.121
111 | 33.34 | 32.73 | 32.89 | 32.94 | 33.08 | 32.97 | 33.3 | 33.25 | 33.63 | 33.1 | 33.123
114 | 33.46 | 33.09 | 33.25 | 33.37 | 33.39 | 33.04 | 33.56 | 33.06 | 32.68 | 33.25 | 33.215
117 | 33.56 | 33.78 | 33.18 | 33.68 | 33.15 | 33.65 | 33.15 | 32.98 | 33.31 | 33.24 | 33.368
120 | 33.03 | 33.13 | 33.26 | 32.85 | 32.94 | 32.78 | 32.87 | 33.41 | 32.68 | 32.9 | 32.985
123 | 33.36 | 33.93 | 33.95 | 33.49 | 33.06 | 33.97 | 33.17 | 33.76 | 33.93 | 33.43 | 33.605
126 | 33.19 | 33.9 | 33.92 | 33.82 | 33.6 | 33.17 | 33.21 | 33.54 | 33.75 | 33.91 | 33.601
129 | 34 | 33.95 | 33.61 | 33.49 | 34.32 | 33.83 | 34.3 | 33.88 | 34.4 | 34.09 | 33.987
132 | 33.91 | 33.82 | 34.17 | 34.17 | 34.05 | 33.67 | 34.36 | 33.47 | 34.37 | 34.29 | 34.028
135 | 33.37 | 33.92 | 33.81 | 33.56 | 33.77 | 33.35 | 34.28 | 34.04 | 33.37 | 34.28 | 33.775
138 | 34.1 | 34.05 | 33.97 | 33.4 | 33.53 | 34.21 | 34.12 | 33.82 | 33.93 | 33.95 | 33.908
141 | 34.26 | 33.49 | 33.87 | 34.21 | 34.16 | 34.21 | 33.59 | 33.93 | 33.82 | 33.4 | 33.894
144 | 34.15 | 34.13 | 34.52 | 34.51 | 34.17 | 34.53 | 34.23 | 33.83 | 33.75 | 34.32 | 34.214
147 | 33.66 | 33.89 | 33.92 | 34.12 | 34.24 | 34.32 | 34.04 | 33.79 | 34.36 | 34.38 | 34.072
150 | 34.18 | 33.57 | 33.25 | 33.43 | 33.44 | 34.01 | 34.15 | 33.56 | 33.68 | 33.71 | 33.698
153 | 34.36 | 34 | 33.61 | 33.6 | 34.13 | 33.6 | 34.06 | 33.76 | 33.98 | 33.53 | 33.863
156 | 34.91 | 34.5 | 34.36 | 34.66 | 34.76 | 34.23 | 34.03 | 34.54 | 34.37 | 33.96 | 34.432
159 | 34.66 | 34.73 | 34.14 | 34.65 | 34.63 | 34.12 | 34.41 | 33.93 | 34.05 | 34.05 | 34.337
162 | 33.83 | 33.43 | 34.14 | 33.92 | 34.11 | 33.63 | 34.12 | 33.63 | 33.45 | 34.15 | 33.841
165 | 33.61 | 33.57 | 33.44 | 34.06 | 33.49 | 33.41 | 33.87 | 34.08 | 34.11 | 33.94 | 33.758
168 | 33.83 | 33.36 | 34.04 | 33.56 | 34.15 | 33.63 | 34.05 | 34.05 | 34.23 | 33.47 | 33.837
171 | 34.65 | 34.52 | 34.21 | 34.34 | 34.45 | 34.42 | 34.61 | 34.53 | 33.83 | 34.41 | 34.397
174 | 34.62 | 34.55 | 34.21 | 34.4 | 34.41 | 34.44 | 34.67 | 33.87 | 34.27 | 34.25 | 34.369
177 | 33.72 | 34.41 | 33.85 | 33.88 | 34.35 | 34.52 | 34.25 | 33.84 | 34.07 | 34.4 | 34.129
180 | 34.65 | 34.58 | 34.21 | 33.94 | 34.48 | 34.67 | 34.47 | 33.84 | 34.54 | 34.03 | 34.341