## Sheet1
Calibration Curve
Temp | Calibration 1 | Calibration 2 | Calibration 3 | Calibration 4 | Calibration 5 | Calibration 6 | Calibration 7 | Calibration 8 | Calibration 9 | Calibration 10 | Standard deviation | Calibration Average
25 | 27.0133 | 26.5489 | 26.8948 | 26.161 | 25.6273 | 26.637 | 27.0453 | 26.8433 | 25.545 | 25.8661 | 0.54582 | 26.4182
26 | 27.9138 | 27.4236 | 27.781 | 27.0349 | 26.5532 | 27.4429 | 27.946 | 27.7432 | 26.4279 | 26.7246 | 0.54563 | 27.2991
27 | 28.8142 | 28.2983 | 28.6671 | 27.9087 | 27.4791 | 28.2489 | 28.8467 | 28.643 | 27.3107 | 27.5831 | 0.54716 | 28.18
28 | 29.7146 | 29.173 | 29.5533 | 28.7826 | 28.405 | 29.0548 | 29.7474 | 29.5429 | 28.1936 | 28.4417 | 0.5504 | 29.0609
29 | 30.615 | 30.0477 | 30.4394 | 29.6564 | 29.3308 | 29.8607 | 30.6481 | 30.4427 | 29.0764 | 29.3002 | 0.55531 | 29.9417
30 | 31.5154 | 30.9224 | 31.3256 | 30.5302 | 30.2567 | 30.6666 | 31.5488 | 31.3426 | 29.9593 | 30.1587 | 0.56185 | 30.8226
31 | 32.4158 | 31.7971 | 32.2117 | 31.4041 | 31.1826 | 31.4725 | 32.4495 | 32.2424 | 30.8421 | 31.0172 | 0.56997 | 31.7035
32 | 33.3162 | 32.6718 | 33.0979 | 32.2779 | 32.1085 | 32.2784 | 33.3502 | 33.1423 | 31.7249 | 31.8758 | 0.5796 | 32.5844
33 | 34.2166 | 33.5465 | 33.984 | 33.1518 | 33.0344 | 33.0844 | 34.2509 | 34.0421 | 32.6078 | 32.7343 | 0.59066 | 33.4653
34 | 35.117 | 34.4212 | 34.8702 | 34.0256 | 33.9602 | 33.8903 | 35.1516 | 34.942 | 33.4906 | 33.5928 | 0.60308 | 34.3462
35 | 36.0174 | 35.2959 | 35.7563 | 34.8995 | 34.8861 | 34.6962 | 36.0523 | 35.8418 | 34.3735 | 34.4514 | 0.61678 | 35.227
36 | 36.9178 | 36.1706 | 36.6425 | 35.7733 | 35.812 | 35.5021 | 36.953 | 36.7417 | 35.2563 | 35.3099 | 0.63166 | 36.1079
37 | 37.8182 | 37.0453 | 37.5286 | 36.6471 | 36.7379 | 36.308 | 37.8536 | 37.6416 | 36.1391 | 36.1684 | 0.64766 | 36.9888
38 | 38.7186 | 37.92 | 38.4148 | 37.521 | 37.6638 | 37.1139 | 38.7543 | 38.5414 | 37.022 | 37.027 | 0.66469 | 37.8697
39 | 39.619 | 38.7947 | 39.3009 | 38.3948 | 38.5896 | 37.9199 | 39.655 | 39.4413 | 37.9048 | 37.8855 | 0.68267 | 38.7506
40 | 40.5194 | 39.6694 | 40.1871 | 39.2687 | 39.5155 | 38.7258 | 40.5557 | 40.3411 | 38.7877 | 38.744 | 0.70153 | 39.6314
41 | 41.4198 | 40.544 | 41.0732 | 40.1425 | 40.4414 | 39.5317 | 41.4564 | 41.241 | 39.6705 | 39.6026 | 0.72119 | 40.5123
42 | 42.3203 | 41.4187 | 41.9594 | 41.0164 | 41.3673 | 40.3376 | 42.3571 | 42.1408 | 40.5534 | 40.4611 | 0.74161 | 41.3932
43 | 43.2207 | 42.2934 | 42.8455 | 41.8902 | 42.2931 | 41.1435 | 43.2578 | 43.0407 | 41.4362 | 41.3196 | 0.76271 | 42.2741
44 | 44.1211 | 43.1681 | 43.7317 | 42.764 | 43.219 | 41.9494 | 44.1585 | 43.9405 | 42.319 | 42.1782 | 0.78444 | 43.155
45 | 45.0215 | 44.0428 | 44.6178 | 43.6379 | 44.1449 | 42.7554 | 45.0592 | 44.8404 | 43.2019 | 43.0367 | 0.80675 | 44.0358
46 | 45.9219 | 44.9175 | 45.504 | 44.5117 | 45.0708 | 43.5613 | 45.9599 | 45.7402 | 44.0847 | 43.8952 | 0.8296 | 44.9167
47 | 46.8223 | 45.7922 | 46.3901 | 45.3856 | 45.9967 | 44.3672 | 46.8606 | 46.6401 | 44.9676 | 44.7537 | 0.85293 | 45.7976
48 | 47.7227 | 46.6669 | 47.2763 | 46.2594 | 46.9225 | 45.1731 | 47.7613 | 47.5399 | 45.8504 | 45.6123 | 0.87671 | 46.6785
49 | 48.6231 | 47.5416 | 48.1625 | 47.1333 | 47.8484 | 45.979 | 48.662 | 48.4398 | 46.7332 | 46.4708 | 0.90091 | 47.5594
50 | 49.5235 | 48.4163 | 49.0486 | 48.0071 | 48.7743 | 46.7849 | 49.5627 | 49.3396 | 47.6161 | 47.3293 | 0.9255 | 48.4402
51 | 50.4239 | 49.291 | 49.9348 | 48.8809 | 49.7002 | 47.5909 | 50.4634 | 50.2395 | 48.4989 | 48.1879 | 0.95043 | 49.3211
52 | 51.3243 | 50.1657 | 50.8209 | 49.7548 | 50.6261 | 48.3968 | 51.3641 | 51.1393 | 49.3818 | 49.0464 | 0.97569 | 50.202
53 | 52.2247 | 51.0404 | 51.7071 | 50.6286 | 51.5519 | 49.2027 | 52.2647 | 52.0392 | 50.2646 | 49.9049 | 1.0013 | 51.0829
54 | 53.1251 | 51.9151 | 52.5932 | 51.5025 | 52.4778 | 50.0086 | 53.1654 | 52.939 | 51.1474 | 50.7635 | 1.0271 | 51.9638
55 | 54.0255 | 52.7898 | 53.4794 | 52.3763 | 53.4037 | 50.8145 | 54.0661 | 53.8389 | 52.0303 | 51.622 | 1.0532 | 52.8447
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
208
212
216
220