## Sheet1
Calibration Curve
Temp | Calibration 1 | Calibration 2 | Calibration 3 | Calibration 4 | Calibration 5 | Calibration 6 | Calibration 7 | Calibration 8 | Calibration 9 | Calibration 10 | Standard deviation | Calibration Average
25 | 28.3769 | 29.7373 | 29.0987 | 28.9962 | 28.1278 | 29.2563 | 28.8286 | 28.5977 | 29.0891 | 30.106 | 0.56445 | 29.0215
26 | 29.0682 | 30.4236 | 29.7355 | 29.6647 | 28.8486 | 29.9701 | 29.5011 | 29.2904 | 29.7684 | 30.7958 | 0.55994 | 29.7066
27 | 29.7595 | 31.1098 | 30.3724 | 30.3332 | 29.5693 | 30.6838 | 30.1737 | 29.9832 | 30.4478 | 31.4855 | 0.55629 | 30.3918
28 | 30.4508 | 31.796 | 31.0093 | 31.0017 | 30.2901 | 31.3975 | 30.8463 | 30.6759 | 31.1272 | 32.1752 | 0.55352 | 31.077
29 | 31.1422 | 32.4822 | 31.6461 | 31.6702 | 31.0109 | 32.1112 | 31.5188 | 31.3687 | 31.8065 | 32.8649 | 0.55164 | 31.7622
30 | 31.8335 | 33.1684 | 32.283 | 32.3386 | 31.7317 | 32.8249 | 32.1914 | 32.0614 | 32.4859 | 33.5546 | 0.55067 | 32.4473
31 | 32.5248 | 33.8546 | 32.9198 | 33.0071 | 32.4524 | 33.5386 | 32.864 | 32.7542 | 33.1653 | 34.2444 | 0.5506 | 33.1325
32 | 33.2162 | 34.5408 | 33.5567 | 33.6756 | 33.1732 | 34.2524 | 33.5366 | 33.4469 | 33.8446 | 34.9341 | 0.55144 | 33.8177
33 | 33.9075 | 35.227 | 34.1935 | 34.3441 | 33.894 | 34.9661 | 34.2091 | 34.1396 | 34.524 | 35.6238 | 0.55319 | 34.5029
34 | 34.5988 | 35.9132 | 34.8304 | 35.0126 | 34.6147 | 35.6798 | 34.8817 | 34.8324 | 35.2034 | 36.3135 | 0.55583 | 35.1881
35 | 35.2902 | 36.5994 | 35.4672 | 35.6811 | 35.3355 | 36.3935 | 35.5543 | 35.5251 | 35.8827 | 37.0032 | 0.55936 | 35.8732
36 | 35.9815 | 37.2856 | 36.1041 | 36.3496 | 36.0563 | 37.1072 | 36.2268 | 36.2179 | 36.5621 | 37.693 | 0.56375 | 36.5584
37 | 36.6728 | 37.9718 | 36.741 | 37.018 | 36.7771 | 37.8209 | 36.8994 | 36.9106 | 37.2415 | 38.3827 | 0.56899 | 37.2436
38 | 37.3642 | 38.658 | 37.3778 | 37.6865 | 37.4978 | 38.5347 | 37.572 | 37.6034 | 37.9208 | 39.0724 | 0.57505 | 37.9288
39 | 38.0555 | 39.3442 | 38.0147 | 38.355 | 38.2186 | 39.2484 | 38.2446 | 38.2961 | 38.6002 | 39.7621 | 0.58191 | 38.6139
40 | 38.7468 | 40.0305 | 38.6515 | 39.0235 | 38.9394 | 39.9621 | 38.9171 | 38.9889 | 39.2796 | 40.4518 | 0.58953 | 39.2991
41 | 39.4382 | 40.7167 | 39.2884 | 39.692 | 39.6601 | 40.6758 | 39.5897 | 39.6816 | 39.9589 | 41.1416 | 0.5979 | 39.9843
42 | 40.1295 | 41.4029 | 39.9252 | 40.3605 | 40.3809 | 41.3895 | 40.2623 | 40.3744 | 40.6383 | 41.8313 | 0.60698 | 40.6695
43 | 40.8208 | 42.0891 | 40.5621 | 41.0289 | 41.1017 | 42.1033 | 40.9348 | 41.0671 | 41.3177 | 42.521 | 0.61674 | 41.3547
44 | 41.5122 | 42.7753 | 41.199 | 41.6974 | 41.8225 | 42.817 | 41.6074 | 41.7598 | 41.997 | 43.2107 | 0.62714 | 42.0398
45 | 42.2035 | 43.4615 | 41.8358 | 42.3659 | 42.5432 | 43.5307 | 42.28 | 42.4526 | 42.6764 | 43.9004 | 0.63816 | 42.725
46 | 42.8948 | 44.1477 | 42.4727 | 43.0344 | 43.264 | 44.2444 | 42.9526 | 43.1453 | 43.3558 | 44.5902 | 0.64976 | 43.4102
47 | 43.5862 | 44.8339 | 43.1095 | 43.7029 | 43.9848 | 44.9581 | 43.6251 | 43.8381 | 44.0351 | 45.2799 | 0.66191 | 44.0954
48 | 44.2775 | 45.5201 | 43.7464 | 44.3714 | 44.7055 | 45.6718 | 44.2977 | 44.5308 | 44.7145 | 45.9696 | 0.67459 | 44.7805
49 | 44.9688 | 46.2063 | 44.3832 | 45.0399 | 45.4263 | 46.3856 | 44.9703 | 45.2236 | 45.3939 | 46.6593 | 0.68776 | 45.4657
50 | 45.6602 | 46.8925 | 45.0201 | 45.7083 | 46.1471 | 47.0993 | 45.6428 | 45.9163 | 46.0732 | 47.349 | 0.7014 | 46.1509
51 | 46.3515 | 47.5787 | 45.6569 | 46.3768 | 46.8678 | 47.813 | 46.3154 | 46.6091 | 46.7526 | 48.0388 | 0.71548 | 46.8361
52 | 47.0428 | 48.2649 | 46.2938 | 47.0453 | 47.5886 | 48.5267 | 46.988 | 47.3018 | 47.432 | 48.7285 | 0.72997 | 47.5212
53 | 47.7342 | 48.9511 | 46.9307 | 47.7138 | 48.3094 | 49.2404 | 47.6606 | 47.9946 | 48.1113 | 49.4182 | 0.74485 | 48.2064
54 | 48.4255 | 49.6374 | 47.5675 | 48.3823 | 49.0302 | 49.9541 | 48.3331 | 48.6873 | 48.7907 | 50.1079 | 0.7601 | 48.8916
55 | 49.1168 | 50.3236 | 48.2044 | 49.0508 | 49.7509 | 50.6679 | 49.0057 | 49.3801 | 49.4701 | 50.7976 | 0.77569 | 49.5768
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
208
212
216
220