## Sheet1
Calibration curve
Temp | Calibration 1 | Calibration 2 | Calibration 3 | Calibration 4 | Calibration 5 | Calibration 6 | Calibration 7 | Calibration 8 | Calibration 9 | Calibration 10 | Standard Deviation | Calibration Average
25 | 26.1333 | 25.5634 | 25.5215 | 25.4931 | 26.2976 | 25.411 | 24.817 | 26.4036 | 26.4639 | 24.8981 | 0.57753 | 25.7002
26 | 27.1504 | 26.5598 | 26.562 | 26.5191 | 27.2915 | 26.4411 | 25.8563 | 27.4005 | 27.467 | 25.936 | 0.56661 | 26.7184
27 | 28.1675 | 27.5563 | 27.6025 | 27.5452 | 28.2853 | 27.4712 | 26.8955 | 28.3973 | 28.4701 | 26.9738 | 0.53927 | 27.7365
28 | 29.1846 | 28.5528 | 28.643 | 28.5713 | 29.2792 | 28.5013 | 27.9348 | 29.3941 | 29.4732 | 28.0117 | 0.5254 | 28.7546
29 | 30.2018 | 29.5493 | 29.6835 | 29.5973 | 30.2731 | 29.5315 | 28.9741 | 30.3909 | 30.4764 | 29.0495 | 0.5118 | 29.7727
30 | 31.2189 | 30.5458 | 30.7241 | 30.6234 | 31.267 | 30.5616 | 30.0134 | 31.3878 | 31.4795 | 30.0874 | 0.49848 | 30.7909
31 | 32.236 | 31.5423 | 31.7646 | 31.6494 | 32.2609 | 31.5917 | 31.0527 | 32.3846 | 32.4826 | 31.1253 | 0.48547 | 31.809
32 | 33.2531 | 32.5388 | 32.8051 | 32.6755 | 33.2547 | 32.6218 | 32.092 | 33.3814 | 33.4857 | 32.1631 | 0.4728 | 32.8271
33 | 34.2702 | 33.5353 | 33.8456 | 33.7016 | 34.2486 | 33.6519 | 33.1312 | 34.3782 | 34.4889 | 33.201 | 0.46049 | 33.8453
34 | 35.2873 | 34.5318 | 34.8861 | 34.7276 | 35.2425 | 34.682 | 34.1705 | 35.3751 | 35.492 | 34.2388 | 0.44858 | 34.8634
35 | 36.3044 | 35.5283 | 35.9266 | 35.7537 | 36.2364 | 35.7122 | 35.2098 | 36.3719 | 36.4951 | 35.2767 | 0.43709 | 35.8815
36 | 37.3216 | 36.5248 | 36.9671 | 36.7797 | 37.2302 | 36.7423 | 36.2491 | 37.3687 | 37.4982 | 36.3146 | 0.42606 | 36.8996
37 | 38.3387 | 37.5213 | 38.0076 | 37.8058 | 38.2241 | 37.7724 | 37.2884 | 38.3655 | 38.5013 | 37.3524 | 0.41554 | 37.9178
38 | 39.3558 | 38.5178 | 39.0482 | 38.8318 | 39.218 | 38.8025 | 38.3277 | 39.3623 | 39.5045 | 38.3903 | 0.40554 | 38.9359
39 | 40.3729 | 39.5143 | 40.0887 | 39.8579 | 40.2119 | 39.8326 | 39.367 | 40.3592 | 40.5076 | 39.4281 | 0.39612 | 39.954
40 | 41.39 | 40.5108 | 41.1292 | 40.884 | 41.2057 | 40.8627 | 40.4062 | 41.356 | 41.5107 | 40.466 | 0.38733 | 40.9721
41 | 42.4071 | 41.5073 | 42.1697 | 41.91 | 42.1996 | 41.8928 | 41.4455 | 42.3528 | 42.5138 | 41.5039 | 0.37919 | 41.9903
42 | 43.4242 | 42.5038 | 43.2102 | 42.9361 | 43.1935 | 42.923 | 42.4848 | 43.3496 | 43.517 | 42.5417 | 0.37176 | 43.0084
43 | 44.4414 | 43.5003 | 44.2507 | 43.9621 | 44.1874 | 43.9531 | 43.5241 | 44.3465 | 44.5201 | 43.5796 | 0.36507 | 44.0265
44 | 45.4585 | 44.4968 | 45.2912 | 44.9882 | 45.1812 | 44.9832 | 44.5634 | 45.3433 | 45.5232 | 44.6174 | 0.35918 | 45.0446
45 | 46.4756 | 45.4933 | 46.3318 | 46.0143 | 46.1751 | 46.0133 | 45.6027 | 46.3401 | 46.5263 | 45.6553 | 0.35412 | 46.0628
46 | 47.4927 | 46.4898 | 47.3723 | 47.0403 | 47.169 | 47.0434 | 46.6419 | 47.3369 | 47.5294 | 46.6932 | 0.34992 | 47.0809
47 | 48.5098 | 47.4863 | 48.4128 | 48.0664 | 48.1629 | 48.0735 | 47.6812 | 48.3338 | 48.5326 | 47.731 | 0.34661 | 48.099
48 | 49.5269 | 48.4828 | 49.4533 | 49.0924 | 49.1568 | 49.1037 | 48.7205 | 49.3306 | 49.5357 | 48.7689 | 0.34423 | 49.1172
49 | 50.544 | 49.4793 | 50.4938 | 50.1185 | 50.1506 | 50.1338 | 49.7598 | 50.3274 | 50.5388 | 49.8068 | 0.3428 | 50.1353
50 | 51.5612 | 50.4758 | 51.5343 | 51.1446 | 51.1445 | 51.1639 | 50.7991 | 51.3242 | 51.5419 | 50.8446 | 0.34231 | 51.1534
51 | 52.5783 | 51.4723 | 52.5748 | 52.1706 | 52.1384 | 52.194 | 51.8384 | 52.3211 | 52.5451 | 51.8825 | 0.34278 | 52.1715
52 | 53.5954 | 52.4688 | 53.6153 | 53.1967 | 53.1323 | 53.2241 | 52.8776 | 53.3179 | 53.5482 | 52.9203 | 0.34421 | 53.1897
53 | 54.6125 | 53.4653 | 54.6559 | 54.2227 | 54.1261 | 54.2542 | 53.9169 | 54.3147 | 54.5513 | 53.9582 | 0.34658 | 54.2078
54 | 55.6296 | 54.4618 | 55.6964 | 55.2488 | 55.12 | 55.2844 | 54.9562 | 55.3115 | 55.5544 | 54.9961 | 0.34987 | 55.2259
55 | 56.6467 | 55.4583 | 56.7369 | 56.2749 | 56.1139 | 56.3145 | 55.9955 | 56.3083 | 56.5575 | 56.0339 | 0.35406 | 56.244
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
192
196
200
204
208
212
216
220